云南江盛再生资源回收利用有限公司危险废物收集暂存改扩建项目环境影响报告表的批复

云南江盛再生资源回收利用有限公司：

你单位申请报批的《云南江盛再生资源回收利用有限公司危险废物收集暂存改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据云南涔霖环保科技有限公司编制的《报告表》的评价结论、专家评审意见以及越州镇的审查意见，我局同意《报告表》中建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的污染防治措施。

云南江盛再生资源回收利用有限公司危险废物收集暂存改扩建项目，备案号2407-530302-04-05-930409，位于云南省曲靖市麒麟区越州镇潦浒社区阿达居民小组砖厂内，总投资30万元，其中环保投资16.4万元，占总投资的54.67％，本项目在原有项目的基础上进行改扩建，将收集危险废物的类别由原项目的2类增至21类，并在原废矿物油储罐区增加一个50立方米的储罐，其余场地重新分区建设成21个危废贮存区，改扩建后项目年收集贮存21类危险废物，收集规模为5000吨/年，办公用房、供水供电等配套设施均依托原有项目。环保工程：设置导流沟、收集池、化粪池、事故应急池、集气罩、酸雾净化装置、降噪设施等。

- 二、项目建设和运营中，必须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治和生态保护对策措施，严格执行建设项目环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

（一）强化施工期环境管理。项目施工产生的废料、物料密闭运输，集中堆放，施工场区应洒水降尘，防止扬尘污染，施工期厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值，施工废水收集处理后综合利用，建筑垃圾须及时清运，不得随意堆放，厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

（二）项目危险废物暂存过程中产生的酸雾经抽风装置及硫酸雾净化装置处理后排放，废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值。

（三）项目营运期不产生生产废水；生活污水依托原有处理设施处理后综合利用，不外排。

（四）优化产噪设备布局，采取有效措施避免噪声污染。运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

（五）项目运营期厂区应进行分区防渗处理，防止对土壤和地下水造成影响，针对危险废物的特性、数量，严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做好贮存风险事故防范工作，危险废物的转移应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求，并填写危险废物转移联单， 生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

（六）制定突发环境事件应急预案，结合环境风险分析专章，严格落实项目风险防范措施，有效防范环境污染事故的发生。强化项目区环境管理，建立和健全各项环保规章制度，按要求严格落实各项污染防治措施，确保治理设施正常运行。

（七）本批复未尽事宜按2024年8月9日经专家评审并修改的《云南江盛再生资源回收利用有限公司危险废物收集暂存改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》执行。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、建设项目竣工后，建设单位须按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评〔2017〕4号）的规定，做好环境保护验收工作。

五、项目建成投产前，应依法办理（变更）排污许可相关手续。

六、项目“三同时”检查和监督管理由曲靖市生态环境保护综合行政执法支队麒麟大队和越州镇负责。

曲靖市生态环境局麒麟分局

2024年11月28日