## Sheet1
门诊医技楼
序号 | 区域 | 面积㎡ | 净化等级 | 估算金额 | 备注
1 | 1F 创伤中心急诊手术室 | 60 | 无 | /
2 | 1F DSA | 340 | 无 | /
3 | 2F 内镜中心 | 1515 | 无 | /
4 | 3F 血透中心 | 1800 | 无 | /
5 | 3F 消毒供应中心 | 1650 | 无 | /
6 | 4F ICU | 1730 | 十万级 | /
7 | 4F 手术中心 | 2060 | 百级、万级 | /
8 | 5F 手术中心办公区 | 660 | 无 | /
9 | 5F 检验科 | 2435 | 部分实验室万级 | /
10 | 5F 病理科 | 630 | 无 | /
11 | 6F 输血科 | 265 | 无 | /
| 总计 | 13145 |  | /
1号住院楼
序号 | 区域 | 面积㎡ | 净化等级 | 估算金额
1 | 2F 静配中心 | 810 | 万级 | /
2 | 3F CCU | 195 | 无 | /
3 | 4F NICU | 195 | 无 | /
4 | 13F RICU | 195 | 无 | /
| 总计 | 1395 |  | /
感染楼
序号 | 区域 | 面积㎡ | 净化等级 | 估算金额
1 | 2F 非呼吸道发热负压病房 | 76 | 万级 | /
2 | 3F 呼吸道发热病房负压病房 | 76 | 万级 | /
| 总计 | 152 |  | /
其他工程
1 | 放射防护工程 | 570 | 无 | /
2 | 医用气体工程 | 1200 | 无 | /
3 | 物流传输系统（气动物流+机器人） | 1套 | 无 | /
| 总计 | 1770 |  | /
注：上述表格面积为本项目合计需要施工的专项区域面积，各单位可按照本项目2025年6月30日完成竣工验收的要求，自行匹配合理的建设计划、投入基材、人员等进行估价，全部或分期建设。也可根据上述面积与洁净等级要求自行合理增减，满足医院开业运营和长期运营目标。